Leuchtmittel Kirche

Alle benötigten Leuchtmittel der Gemeinderäume sind katalogisiert und werden ersatzweise vorgehalten:

Kirche  Saalbeleuchtung - 27 Halogen-Glühbirnen à 30 Watt (?)

- neu 27 LED 21 Watt  E27, dimmbar

Empore - 6 Halogen-Glühbirnen à 30 Watt (?)

- neu 6 LED 21 Watt  E27, nicht dimmbar (weil nicht am Dimmerpack angeschlossen)

Aufstieg Empore - 3 Kerzen auf Stufen à 40 Watt (zu wenig)

Foyer - 14 Kegelbirnen à 60 Watt

Sakristei + Technikraum - 4 normale Glühbirnen à 60 Watt